Checklista för ordinarie drift- och förvaltningsåtgärder

Gå igenom listan och kontrollera att dessa åtgärder verkligen genomförs, av er själva eller av befintlig drift- och förvaltningsleverantör. Syftet är att se till att den dagliga driften dels utförs på ett tillfredsställande sätt, dels att tjänsterna från de båda leverantörerna inte ska krocka.

| #### Tjänst | #### Vem utför? |
| --- | --- |
| #### Förvaltning Göra underhållsplan Leda / styra åtgärder i underhållsplan |  |
| #### Styr- och övervakningssystem Utföra mätaravläsningar och lämna till B / L för teknisk förvaltning energi. Avser samtliga mätare för försörjningsmedia. Är avläsningen är manuell eller datoriserad? Tillsyn, drift - och skötsel enligt anläggningens driftinstruktioner och underhållsinstruktioner. Inställningar ska inte justeras utan att samråda med L för teknisk förvaltning energi. |  |
| #### Tappvattensystem i byggnad Tillsyn och skötsel av varmvattenberedare och varmvattencirkulation. Kontroll av vattentemperatur i beredare och system. |  |
| #### Avloppsvattensystem i byggnad Tillsyn och skötsel av ev avloppspumpar, avskiljare och dylikt. |  |
| #### Värmesystem i byggnader Tillsyn med avseende på funktion av utrustning i värmesystem såsom shuntgrupper, säkerhetsanordningar, filter m.m. Tillsyn och skötsel av fjärrvärme-undercentral/förbränningspanna/värmepump enligt anläggningens drift- och underhållsinstruktioner. Kontroll och loggning av värmebärartemperatur i tillopps- och returledningar Kontroll av tillförd och avgiven energi (SCOP) för värmepump eller kylmaskiner, dokumentation av denna. Luftning av radiatorer i allmänna utrymmen, driftutrymmen och lägenheter |  |
| #### Luftbehandlingssystem Tillsyn av ventilationsaggregat och luftintag. Skötsel av ventilationsaggregat, inkl filterbyte och rengöring av värmeåtervinning. Rengöring av luftintag (nät / galler etc.) |  |
| #### Elsystem Kontroll av funktion - och styrning för värmekablar (avisning av tak, - stuprör och markvärme). Kontroll av funktion - och styrning av motorvärmare. |  |
| #### Belysningssystem Byte av ljuskällor, kontroll att de är av rätt sort. |  |
| #### Fasader och entréer Kontroll av tätningslister och byte vid behov. |  |
| #### Kundtjänst Ta emot och registrera felanmälningar/serviceanmälningar gällande fastigheten. Föra statistik över felanmälningar/serviceanmälningar, redovisa statistiken för B. |  |